## Zahlentabelle
| Die berechnete Wasseroberfläche: | [6 empty] | 1 |  | m²
Energieverbrauch und Betriebskosten von veralteten raumlufttechnischen Anlagen pro Anzahl der eingetragenen m² Wasseroberfläche:
| kW | Tag |  | Monat |  | 1 Jahr |  | 2 Jahre |  | 3 Jahre |  | 4 Jahre |  | 5 Jahre |  | 7 Jahre |  | 10 Jahre
1 | Wasserverdunstung | 0.47 |  | 14.1 |  | 169.2 |  | 338.4 |  | 507.6 |  | 676.8 |  | 846 |  | 1184.4 |  | 1692
2 | Frischwassererwärmung | 0.015 |  | 0.45 |  | 5.4 |  | 10.8 |  | 16.2 |  | 21.6 |  | 27 |  | 37.8 |  | 54
3 | Lufterwärmung (Außenluft) | 0.65 |  | 19.5 |  | 234 |  | 468 |  | 702 |  | 936 |  | 1170 |  | 1638 |  | 2340
4 | Luftumwälzung (Ventilatoren) | 0.12 |  | 3.6 |  | 43.2 |  | 86.4 |  | 129.6 |  | 172.8 |  | 216 |  | 302.4 |  | 432
| Summe kW: *1) | 1.255 |  | 37.65 |  | 451.8 |  | 903.6 |  | 1355.4 |  | 1807.2 |  | 2259 |  | 3162.6 |  | 4518
|  | ▼ |  | ▼ |  | ▼ |  | ▼ |  | ▼ |  | ▼ |  | ▼ |  | ▼ |  | ▼
| Summe €: *1) | 0 | € | 9.036 | € | 108.432 | € | 216.864 | € | 325.296 | € | 433.728 | € | 542.16 | € | 759.024 | € | 1084.32 | €
*1) = bei ca. 2,5 h Badebetrieb täglich!
Energiebedarf und Betriebskosten der MORGENSCHWEIS Schwimmbadentfeuchter pro Anzahl der eingetragenen m² Wasseroberfläche :
| kW | Tag |  | Monat |  | 1 Jahr |  | 2 Jahre |  | 3 Jahre |  | 4 Jahre |  | 5 Jahre |  | 7 Jahre |  | 10 Jahre
1 | Wasserverdunstung | 0.47 |  | 14.1 |  | 169.2 |  | 338.4 |  | 507.6 |  | 676.8 |  | 846 |  | 1184.4 |  | 1692
2 | Rückgewinnung der Wasserverdunstung | -0.47 |  | -14.1 |  | -169.2 |  | -338.4 |  | -507.6 |  | -676.8 |  | -846 |  | -1184.4 |  | -1692
3 | Antriebsleistung Wärmepumpe | 0.125 |  | 3.75 |  | 45 |  | 90 |  | 135 |  | 180 |  | 225 |  | 315 |  | 450
4 | Lufterwärmung (Außenluft) | 0.15 |  | 4.5 |  | 54 |  | 108 |  | 162 |  | 216 |  | 270 |  | 378 |  | 540
5 | Luftumwälzung (Ventilatoren) | 0.06 |  | 1.8 |  | 21.6 |  | 43.2 |  | 64.8 |  | 86.4 |  | 108 |  | 151.2 |  | 216
| Summe kW: *1) | 0.335 |  | 10.05 |  | 120.6 |  | 241.2 |  | 361.8 |  | 482.4 |  | 603 |  | 844.2 |  | 1206
| 0.24 | ▼ |  | ▼ |  | ▼ |  | ▼ |  | ▼ |  | ▼ |  | ▼ |  | ▼ |  | ▼
| Summe €: *1) | 0.0804 | € | 2.412 | € | 28.944 | € | 57.888 | € | 86.832 | € | 115.776 | € | 144.72 | € | 202.608 | € | 289.44 | €
*1) = bei ca. 2,5 h Badebetrieb täglich!
| Copyright © 2001 - 2009 MORGENSCHWEIS Klimatechnik GmbH | [8 empty] | Kontakt MORGENSCHWEIS Klimatechnik
Design: sbc-Danmark.dk
Note on B6: Bei einer Wassertemperatur von ca. 28° C, und einer mittleren Raumtemperatur von ca. 30° C.
Note on B14: Veraltete Anlagen arbeiten mit mechanischen Hygrostaten, die ungenau messen, und durch die Einwirkung der Schwimmbad-chemikalien schnell ihre Schaltgenauigkeit so erheblich verändern, daß Differenzen von 15 % r.F. und mehr keine Seltenheit sind. Die Folge hiervon ist, daß das Entfeuchtergerät quasi unbemerkt permanent durchläuft, bzw. viel zu oft in Betrieb ist, und dadurch zum "Stromfresser" wird !
Note on B22: Bei einer Wassertemperatur von ca. 28° C, und einer mittleren Raumtemperatur von ca. 30° C.
Note on B32: Betriebskosten der modernen, leistungsoptimierten Wärmepumpentechnik, mit den original MORGENSCHWEIS Schwimmbadluftentfeuchtern pro m² Wasseroberfläche. Als Beispiel die Werte des Typ EZG (Ausführung EZG 150 Standard) :
Note on G4: Bedenken Sie auch Strompreiserhöhungen im Laufe von 10 Jahren, die hier nicht mit berücksichtigt werden!
Note on G20: Bedenken Sie auch Strompreiserhöhungen im Laufe von 10 Jahren, die hier nicht mit berücksichtigt werden!

## Energieverbrauch
ENERGIEKOSTEN - VERGLEICH
Tragen Sie bitte unten in die roten Felder die Abmessungen Ihres Swimmingpools ein, und darunter Ihren Stromtarif.
| Abmessungen: | Länge: | 1 | m
|  | Breite: | 1 | m | das ergibt eine Wasseroberfläche von: |  | 1 | m²
| Ihr kWh - Preis hier: (z.B. 0,24) in € |  | 0.24 | € | pro kW
| *1) = bei ca. 2,5 h Badebetrieb täglich! |  |  |  |  | Kontakt MORGENSCHWEIS Klimatechnik
Copyright © 2001 - 2010 MORGENSCHWEIS Klimatechnik GmbH
Design: sbc-Danmark.dk
Note on D12: Die Werte für Länge und Breite Ihres Swimmingpools ergeben dann die Wasseroberfläche (in m²). Ihren persönlichen Stromtarif können Sie darunter eintragen. Als Startwert stehen dort 0,24 € pro kWh .